## Slide 1
Инструкция по использованию фотометрии для серий светильников TREEM, TREEM MAX, WING, WING MAX

## Slide 2
Типоразмеры TREEM, WING

## Slide 3
Типоразмеры TREEM MAX, WING MAX

## Slide 4
Как вставлять IES файл в Dialux EVO ?
Как смоделировать столбик?
Как позиционировать световой модуль?
H = 0,75 м
h = 0,872 м
Геометрия светового
Отверстия: 50 х 50 мм
Цветовая температура и индекс цветопередачи
Как вставлять LDT файл в Dialux EVO?
Параметры светового отверстия , цветовая температура и индекс цветопередачи при вставке LDT файла задавать не нужно, они выставляются автоматически.
Высота установки модуля – 0.872,
Угол наклона – 30 градусов
Высота – 0.75 м
Длина – 0.12 м
Ширина – 0.08 м
TREEM, TREEM MAX, WING, WING MAX тип A
Для примера WING A L 9W

## Slide 5
Фотометрические файлы
TREEM B L 27W X000K Ra80 Консоль 4000x850(850x1)mm XX.IES
Световой модуль
400х93х41 мм
Консоль светового модуля TREEM B 850х120х80 мм
Опора TREEM 4000х120x80 мм
Консоль светового модуля
Опора
Световой модуль
Для примера TREEM B L 27W 4000x850(850x1
Моделирование
TREEM, TREEM MAX, WING, WING MAX тип B

## Slide 6
Фотометрические файлы
WING B L 27W X000K Ra80 Консоль 4000x850(850x1)mm XX.IES
Световой модуль
400х93х41мм
Консоль светового модуля WING B 758х742х120мм
Опора 4000х120x80мм
Консоль светового модуля
Опора
Световой модуль
Для примера WING B L 27W
Моделирование
h = 3,82
TREEM, TREEM MAX, WING, WING MAX тип B

## Slide 7
Фотометрические файлы
TREEM C L 53W X000K Ra80 Консоль (1!2) 4000x1620(1620x1)mm XX.IES
! Файл содержит только данные на один световой модуль, а на опоре их нужно установить 2 шт.
Световой модуль
400х93х41 мм
Консоль светового модуля TREEM C 1620х360х120мм
Опора TREEM 4000х120x80 мм
Консоль светового модуля
Опора
Световой модуль-2 шт
Для примера TREEM С L 54W 4000x1620(1620x1)
Моделирование
TREEM, TREEM MAX, WING, WING MAX тип С

## Slide 8
Фотометрические файлы
WING C L 53W 3000K Ra80 Консоль (1!2) 4000x1620(1620x1)mm BL.IES
! Файл содержит только данные на один световой модуль, а на опоре их нужно установить 2 шт.
Световой модуль
Ra80 400х93х41 мм
Консоль WING 1440х580х120мм
Опора TREEM 4000х120x80 мм
Консоль светового модуля – 2 шт
Опора
Световой модуль
Для примера WING С L 54W
Моделирование
Консоль WING C 1442х742х120мм
h = 3,82
TREEM, TREEM MAX, WING, WING MAX тип С

## Slide 9
Фотометрические файлы
TREEM D L 53W X000K Ra80 Консоль (1!2) 4000x1620(850+770)mm XX.IES
! Файл содержит только данные на один световой модуль, а на опоре их нужно установить 2 шт.
Консоль светового модуля
Опора
Световой модуль-2 шт
Моделирование
h=3м
h=4м
Для примера TREEM D L 54W 4000x1620(1620x1)
Световой модуль
TREEM 27W 4000K Ra80 400х93х41 мм
Консоль светового модуля TREEM D
Опора TREEM 4000х120x80 мм
TREEM, TREEM MAX, WING, WING MAX тип D

## Slide 10
Фотометрические файлы
TREEM D L 53W X000K Ra80 Консоль (1!2) 4000x1620(850+770)mm XX.IES
! Файл содержит только данные на один световой модуль, а на опоре их нужно установить 2 шт.
Консоль светового модуля
Опора
Световой модуль-2 шт
Моделирование
h=3м
h=4м
Для примера WING D L 53W
Световой модуль
400х93х41 мм
Консоль светового модуля TREEM D
Опора TREEM 4000х120x80 мм
h=3,82
h=2,82
TREEM, TREEM MAX, WING, WING MAX тип D